| 项目序号 | 试验项目 | 推荐设备 点击技术参数,特点 | 设备型号 | 产品详细技术参数,特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻 | 绝缘电阻测试仪 | YG-2671II |  |
| 2 | 直流耐压泄漏电流 | ZGF系列直流高压发生器 | ZGF-120KV/2mA |  |
| 3 | 避雷器交流特性 | 氧化锌避雷器测试仪 | YGBL |  |
| 4 | 工频高压试验 | YD系列试验变压器 | YD（JZ）-10KVA/100KV |  |
|  |  | 试验变压器控制箱 | KZX-III |  |
| 5 | 变压器直流电阻 | 直流电阻测试仪 | YGC-（10A） |  |
| 6 | 变压器变比测量仪 | 变比组别测试仪 | YGK-A |  |
| 7 | 变压器空载短路试验 | 变压器空负载及容量测试 | YGKC-2000A |  |
| 8 |  | 变压器容量-特性测试仪 | YG-2000D |  |
| 9 | 导电回路电阻 | 回路电阻测试仪 | YGH-III |  |
| 10 | 高压开关机械特性 | 高压开关动特性测试仪 | YGKC-H |  |
| 11 | 绝缘油介电强度 | 绝缘油介电强度测试仪 | YGJ-II |  |
| 12 | 试验电压测量 | 数字高压表（分压器） | FRC-100 |  |
| 13 | CT 变比伏安特性 | 伏安特性综合测试仪 | YGFA-604 |  |
| 14 | 接地电阻 | 接地电阻测试仪 | YG-2571-II |  |
| 15 | 电缆故障探测 | 电缆故障测试仪 | YGDL-2000C |  |
| 16 | 继电保护综合测试 | 微机继电保护测试系统 | YG900 |  |
| 17 | 交流试验配套装置 | 放电球间隙 | QF-100KV |  |
| 18 | 直流泄漏电流测量 | 直流微安表 | PFW-I |  |
| 19 | 介质损耗测试仪 | 抗干拢介损自动测量仪 | QJS-D |  |
| 20 | 高压电缆 | 串联谐振耐压试验装置135/108 | YGTF系列 |  |
| 21 | 相位检测，判断 | 高压无线核相器 | TAG-6000 |  |
|  |  | 智能无线核相器 | TE-1600 |  |